## Feuil1
Analyse pour établir un mode opératoire sécurité de l'intervention
Intervention: |  | Recherche de panne sur un équipement sous tension
| Dangers identifiés | Famille de risques | Risques associés à ces dangers et Nature des lésions probables Facteurs aggravants potentiels | Partie(s) du corps concernée(s) |  |  |  |  | Cotation du risque potentiel |  |  | Rp | Moyens de maîtrise et leur cotation | [9 empty] | Cotation globale des moyens de maîtrise | Niveau de maîtrise | Cotation Rr | Rr
|  |  |  | Tête (Crâne, Ouïe, Yeux, Nez, Mâchoire, Visage, Tête entière…) | Membres supérieurs et/ou inférieurs (Mains, Bras, Jambres, Pieds…) | Divers (Peau, Tronc, Abdomen, Dos, Localisations multiples, Corps entier…) | Voies de pénétration (respiratoire, parentale…) | Autres (préciser) | F | P | G |  | Mesures Techniques |  |  |  | Cotation MT | Facteurs Organisationnels et Humains |  |  |  | Cotation FOH
[13 empty] | EPI | Cotation EPI | EPC | Cotation EPC |  | Mesures Organisationnelles | Cotation MO | Mesures Humaines | Cotation MH
Analyse liée à l'activité | Equipement alimenté en électricité | ELECTRIQUE | Electrisation, électrocution car équipement alimenté, lors de la recherche de panne avec voltmètre | [5 empty] | 3 | 2 | 4 | 24 | Vérification et port des EPI : - Gants isolants de type 00 - Casque avec visière - Vêtements couvrant (avant-bras et jambes) | 0.5 | Utilisation d'équipements adaptés à la tension et isolés | 0.5 | 0.25 | Intervention d'ordre electrique à deux minimum Permis spécifique de travail au voisinage de pièces nues sous tension Une fois la recherche de panne réalisée sur l'équipement, celui-ci doit être CONSIGNE à partir de l'armoire (avec cadenas) | 0.5 | Habilitation électrique de type BR | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 6 | F
| Armoires alimentés en électricité | ELECTRIQUE | Risque faible voir nul d'Electrisation, électrocution liées à l'intensité électrique circulant dans les armoires : armoires IP2X Recherche panne avec voltmètre ou pince ohmétrique | [5 empty] | 3 | 2 | 4 | 24 | Non nécessaire | 1 | Isolation des parties actives de l'appareil de test (pointe de touche isolée) | 0.5 | 0.5 | Affichage réglementaire sur les armoires, fermées à clés. A l'ouverture de l'armoire, vérifier la présence de la protection IP2X. En cas d'anomalie constatée, porter les EPI et remonter l'anomalie. | 0.5 | Habilitation électrique de type BR | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 1 | 9 | F
| sans | MECANIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | CHUTE DE HAUTEUR | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | MANUTENTION / ERGONOMIE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| Traité dans la partie environnement | INCENDIE / EXPLOSION | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | BRUIT / VIBRATIONS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | RAYONNEMENTS IONISANTS / NON IONISANTS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | BIOLOGIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | CHIMIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | CHUTE D'OBJETS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | ANOXIE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| Traité dans la partie environnement | CHUTE DE PLAIN PIED | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | FLUIDES / SURPRESSION | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| dépannage à deux obligatoire | TRAVAIL ISOLE | Risque nul : le travail isolé est interdit | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | AMBIANCE THERMIQUE / SURFACES CHAUDES OU FROIDES | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Analyse liée à l'environnement de travail | traité dans la partie activité | ELECTRIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | MECANIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | CHUTE DE HAUTEUR | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | MANUTENTION / ERGONOMIE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| Armoires et équipement alimentés en électricité | INCENDIE / EXPLOSION | Déclenchement d'un incendie lié à la présence d'électricité dans l'armoire et l'équipement | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 18 | Non nécessaire | 1 | Détection incendie Disjoncteur Présence d'extincteur CO2 à proximité de l'intervention | 0.5 | 0.5 | Repérer les équipements d'urgence à proximité (BAU, boitiers bris de glaces, extincteurs CO2…) Ne pas stocker d'outils/équipements devant les extincteurs | 0.5 | Intervenants sensibilisés au risque incendie lié à l'électricité et aux conduites à tenir en cas d'alarme feu | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 1 | 6.75 | F
| sans | BRUIT / VIBRATIONS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | RAYONNEMENTS IONISANTS / NON IONISANTS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | BIOLOGIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | CHIMIQUE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| Locaux techniques | CHUTE D'OBJETS | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | ANOXIE | sans | [5 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| Locaux techniques | CHUTE DE PLAIN PIED | Risque de chute de plain-pied lors des déplacements en zone technique | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 12 | Chaussures de sécurité, casquettes de sécurité | 0.5 | Non nécessaire | 1 | 0.5 | Tenir la rampe dans les escaliers Regarder devant soi en marchant Rester vigilant aux marches et sols glissants Ranger le matériel hors des zones de passage et à la fin de chaque intervention | 0.5 | Intervenants et collaborateurs sensibilisés aux risques de chute de plain pied | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 1 | 4.5 | F
| sans | FLUIDES / SURPRESSION | [6 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| traité dans la partie activité | TRAVAIL ISOLE | [6 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| sans | AMBIANCE THERMIQUE / SURFACES CHAUDES OU FROIDES | [6 empty] | Choisir | Choisir | Choisir | #VALUE! |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
Colonnes X et AA (cotation globale des moyens de maîtrise / Rr) : valeurs figées à l'identique de l'export d'origine — la table de cotation référencée (classeur externe) n'est pas jointe à ce fichier.